四川省成都市财贸职业高级中学校

直饮水机维保服务项目

比

选

文

件

四川省成都市财贸职业高级中学校印制

二〇二五年十一月

比选邀请

四川省成都市财贸职业高级中学校（以下简称我校）拟开展“直饮水机维保服务项目”活动，根据项目需求拟邀请第三方机构参与项目建设，现将有关事项告知如下：

采购内容：学校直饮水机维保服务项目。

具体内容要求：

| 序号 | 校区 | 品牌 | 规格型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枣子巷校区 | 榆升直饮水机 | YS-15BK-G6RO | 2 |  |
| 2 |  | 德玛仕直饮水机 | YT2K | 3 |  |
| 3 |  | 德玛仕直饮水机 | ML2GA/KS18LG2W | 9 |  |
| 4 | 南熏巷校区 | 德玛仕直饮水机 | YT2K | 2 |  |
| 5 |  | 德玛仕直饮水机 | ML2GA/KS18LG2W | 8 |  |
| 6 | 光荣北路校区 | 德玛仕直饮水机 | YT2K | 2 |  |
| 7 |  | 德玛仕直饮水机 | ML2GA/KS18LG2W | 4 |  |
| 9 | 合计： |  |  | 30 |  |

1.定期维保服务

供应商每季度对每台直饮水设备进行一次全面保养，包括更换KDF、活性炭、紫外线杀菌灯管、清理水垢、检查水电管路等。前三级滤芯每季度更换一次，后两级滤芯（含RO滤芯）每两个季度更换一次。维保时间应与采购人协商确定，并做好服务记录。

2.应急维修服务

供应商须在采购人报修后4小时内到达现场进行维修，确保设备正常运行。

所有设备内部配件的自然损耗，由供应商免费更换，维修费用全包。更换配件包括但不限于：电磁阀、PPR管、电线、加热棒、电极、电路板、龙头罩、水嘴等。

3.水质检测服务

每年进行2次全覆盖水质检测，检测内容包括：pH值、浑浊度、色度、肉眼可见物、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群等。所有检测由具备CMA认证的专业检测机构完成，并出具检测合格报告。

对检测不合格的设备进行重新保养，直至水质合格为止。

4.其他服务要求

提供维保服务报告，包括每次服务的日期、内容、更换配件、检测结果等。

配合学校安排的临时检查、应急处理等其他相关工作。

二、采购预算：预算总金额为￥98000.00。超出此金额的报价将被视为无效。报价需包含税费及其他所有相关费用，且在我校询价期间内有效。报价应为闭口价，即一次性报出且不得更改的价格。

三、参选人应具备的条件：

（1）持有营业执照；

（2）参选人需配备能够满足本次比选需求的项目联系人；

（3）具备独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（4）承诺每年开展两次水质检测，提供专业机构的水质检测报告；

（5）承诺所更换的滤芯为正品适配；

（6）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，承诺函；

（7）未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，承诺函。

四、参选文件的编制：

（一）参选文件至少应包括下列内容：

（1）营业执照副本复印件（需加盖公章）；

（2）参选人需指定一位能够满足本次比选需求的项目联系人，并提供其联系方式；

（3）法定代表人身份证明或授权委托书（内含授权代表身份证复印件，须加盖公章）；

（4）具备直饮水设备维保服务经验，提供2022年1月后类似服务项目业绩证明（中标通知书、服务合同等均可）；

（5）制定服务方案，以确保能够及时响应并提供高效服务；

（6）提供专业维保技术人员名单、联系方式及资格证；

（7）提供安全管理方案；

（8）供应商认为有必要提供的其他相关资格证明材料。

所有复印件一律加盖投标商鲜章。

（二）参选文件封装要求：

（1）写明项目名称、年月日、投标人名称并于袋口密封处加盖投标人鲜章；

（2）参选文件一份。

（三）参选人须将参选文件亲自递交至采购人指定的地点，不接受邮寄方式提交。

（四）本次比选结束后3个工作日内（含比选当日），我校将通过电话方式通知中选单位。

（五）未中标单位将不再另行通知，敬请谅解。

（六）中标单位在接到电话通知之日起3个工作日内，需携带成交通知书、企业营业执照、法人或委托证明等相关文件到学校签订合同，并按照投标文件要求办理相关手续，逾期将视为自动放弃。

五、递交参选文件截止时间及开标时间： 2025年11月12日9:00（北京时间）。

六、递交参选文件时间、地点、联系人：

地  点：金牛区枣子巷26号

联系人：杨玲

联系电话：028-87735311

评审原则：本项目采取综合评分法确定成交供应商。具体评分细则详见附件1。

八、监督电话：

学校党政办公室，电话028-87768310

九、合同签订、验收及付款方式：

1.比选结果于当日进行公示，公示期届满后，如无任何异议，双方将正式签署合同。

2.服务周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

3.服务地点：成都市枣子巷26号、南熏巷25号、光荣北路85号。

4.付款方式：按季度支付。每季度服务完成后，乙方提交服务报告并开具发票。甲方在收到发票后10个工作日内，完成转账支付。每季度支付金额约为人民币 /元。（备注：全年总费用不得超过合同约定金额）

5.中标供应商须按照合同要求，在约定时间内完成项目任务。我校将组织相关人员对项目实施进程及内容质量进行全面验收。

四川省成都市财贸职业高级中学校

2025年11月7日

附件1：

评审办法

| 评分项 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30 | 评审基准价：各投标人的投标报价经评审后，以经评审后的各有效投标人投标报价（评审价）的最低价作为评标基准价。 投标人报价得分=（评标基准价÷投标人投标报价）×30。 |  |
| 业绩 | 15 | 根据供应商提供的业绩证明材料进行评分。2022年1月以后的中选通知书、履约合同均可，每提供一家业绩证明得5分，最高15分。 |  |
| 服务方案 | 30 | 1.维保服务计划‌：评估供应商是否提供详细的季度保养计划，包括更换滤芯、清理水垢、检查水电管路等具体内容。计划完整得7.5分，每项内容缺失扣1分，完全缺失不得分。 2.‌应急响应方案‌：评估供应商是否明确4小时内到达现场维修的流程，包括联系方式、备用配件库存等。方案可行得7.5分，流程模糊扣3分，完全缺失不得分。 3.‌水质检测流程‌：评估供应商是否提供每年2次全覆盖水质检测的具体检测项目、检测机构资质及报告格式。流程科学得7.5分，项目不全扣3分，完全缺失不得分。 4.‌配件更换标准‌：评估供应商是否明确所有内部配件的自然损耗免费更换范围，包括电磁阀、PPR管、加热棒等。标准明确得7.5分，范围模糊扣3分，完全缺失不得分。 |  |
| 服务能力 | 10 | 评估供应商是否提供技术人员专业资质证书，如水质检测员、维修工程师等。每提供一项资质证明得2.5分，最高分10分。 |  |
| 安全管理方案 | 15 | 1.安全管理制度‌：评估供应商是否制定安全管理制度，包括设备操作规范、应急处理流程等。制度完整得5分，制度不全扣2分，完全缺失不得分。 2.‌人员安全培训方案：评估供应商是否提供人员安全培训方案，如培训时间、内容、考核结果等。齐全得4分，记录不全扣2分，完全缺失不得分。 3.‌应急处理流程‌：评估供应商是否制定应急处理流程，如设备故障、水质异常等情况的处理步骤。流程完整得3分，流程不全扣1.5分，完全缺失不得分。 4.‌设备操作规范‌：评估供应商是否制定设备操作规范，确保操作人员安全操作设备。规范完整得3分，规范不全扣1.5分，完全缺失不得分。 |  |