四川省成都市财贸职业高级中学校

关于财贸职高新校区（职教园区）报告厅音响灯光布景设备采购的市场询价函

致厂家、供应商：

因我校财贸职高新校区（职教园区）报告厅音响灯光布景设备采购项目需要，为充分了解相关设备市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价参考定价使用。

- 一、报告厅设计结构图：详见附件1

- 设备规格型号、数量：详见附件3

- 二、报价须知

1.报价资料的组成应按我校提供清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用；

2.报价资料须提交以下：详见报价函（附件2）、清单报价表（附件3）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料2份，电子版1份）；

3.报价资料必须密封。

三、报价书提供时间及方式：

1.报价资料提交截止时间：2025年9月1日18：00前

2.报价资料递交方式（可通过邮寄或现场递交）

3.递交地址：成都市金牛区西安路枣子巷26号

4.联系人：姚老师

联系方法：13980907626

四川省成都市财贸职业高级中学校

2025年08月20日

附件1：报告厅设计结构图

附件2：

报价函

（以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高新校区（职教园区）报告厅音响灯光布景设备采购项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关设备报价，以询价函要求全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。

具体报价详见附件2

报 价 方：                             （全称、盖章）

法定代表人(或负责人)：                  （姓名、签字）

地  址：                             我

电  话：__________________________

日  期：____年_____月______日

附件3：清单报价表

| - 1.报告厅专业吊挂系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 主要性能指标（技术参数） | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 | 总价 | 型号 | 备注 |
| 1 | 耳光架 | 1、名称：耳光架 2、尺寸：H2m*W1.2m； 3、材质：φ48mm*3.0mm焊管，表面防锈处理（底漆、中间漆、面漆）； 4、荷载：2.0kn； 5、安装方式：固定安装于耳光室内； 6、其它：含杆体组件。 | 道 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 面光吊杆 | 1、名称：面光吊杆； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个； 4、驱动方式：电动； 5、行程：15.0m； 6、速度：0.2m/s； 7、荷载：8.0kn； 8、噪音：≤45db； 9、定位精度：±5mm； 10、其它：含驱动组件（电机、减速机）、滑轮组件）、杆体组件（杆体、收线框、抱箍、堵头、号码牌等）及安全组件（限位保护、冲顶保护、防跳绳）双制动。 | 道 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 会标吊杆 | 1、名称：会标吊杆； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个； 4、驱动方式：电动； 5、行程：15.0m； 6、速度：0.2m/s； 7、荷载：6.0kn； 8、噪音：≤45db； 9、定位精度：±5mm； 10、其它：含驱动组件（电机、减速机）、滑轮组件、杆体组件（杆体、抱箍、堵头、号码牌等）及安全组件（限位保护、冲顶保护、防跳绳）双制动。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 前沿幕吊杆 | 1、名称：前沿幕吊杆； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个； 4、驱动方式：电动； 5、行程：15.0m； 6、速度：0.2m/s； 7、荷载：6.0kn； 8、噪音：≤45db； 9、定位精度：±5mm； 10、其它：含驱动组件（电机、减速机）、滑轮组件、杆体组件（杆体、抱箍、堵头、号码牌等）及安全组件（限位保护、冲顶保护、防跳绳）双制动。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对开大幕 | 1、名称：对开大幕； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个； 4、驱动方式：电动； 5、行程：对开11.0m（单边）； 6、速度：对开0.001m/s~0.8m/s； 7、荷载：幕重； 8、噪音：≤45db； 9、定位精度：±5mm； 10、其它：含驱动组件（电机、减速机）及安全组件（限位保护），大卷筒钢丝绳单层排绕，双制动;轨道组件（桁架式静音轨道、幕布挂钩、导向轮、首车）。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 对开底幕 | 1、名称：对开底幕； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个； 4、驱动方式：电动； 5、行程：对开11.0m（单边）； 6、速度：对开0.001m/s~0.8m/s； 7、荷载：幕重； 8、噪音：≤45db； 9、定位精度：±5mm； 10、其它：含驱动组件（电机、减速机）及安全组件（限位保护），大卷筒钢丝绳单层排绕，双制动;轨道组件（桁架式静音轨道、幕布挂钩、导向轮、首车）。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 对开幕吊杆 | 1、名称：对开幕吊杆； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个； 4、驱动方式：电动； 5、行程：15.0m； 6、速度：0.2m/s； 7、荷载：8.0kn； 8、噪音：≤45db； 9、定位精度：±5mm； 10、其它：含驱动组件（电机、减速机）、滑轮组件）、杆体组件（杆体、收线框、抱箍、堵头、号码牌等）及安全组件（限位保护、冲顶保护、防跳绳）双制动。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 景杆 | 1、名称：景杆； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个； 4、驱动方式：电动； 5、行程：15.0m； 6、速度：0.2m/s； 7、荷载：6.0kn； 8、噪音：≤45db； 9、定位精度：±5mm； 10、其它：含驱动组件（电机、减速机）、滑轮组件、杆体组件（杆体、抱箍、堵头、号码牌等）及安全组件（限位保护、冲顶保护、防跳绳）双制动。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 幕布吊杆 | 1、名称：幕布吊杆； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 灯光吊杆 | 1、名称：灯光吊杆； 2、尺寸：21.0m； 3、吊点数：6个； 4、驱动方式：电动； 5、行程：15.0m； 6、速度：0.2m/s； 7、荷载：8.0kn； 8、噪音：≤45db； 9、定位精度：±5mm； 10、其它：含驱动组件（电机、减速机）、滑轮组件）、杆体组件（杆体、收线框、抱箍、堵头、号码牌等）及安全组件（限位保护、冲顶保护、防跳绳）双制动。 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 侧光吊杆 | 1、名称：侧光吊杆； 2、尺寸：9.0m； 3、吊点数：4个； | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 机械控制台 | 1、名称:机械控制台； 2、型号:配套定制； 3、功能：实现设备运行控制、安全防护，操作简单、维护方便； 4、其他：相关元器件采用国内知名品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 机械控制柜 | 1、名称:机械控制柜； 2、型号:配套定制； 3、功能：含控制相关主要元器件，变频器、继电器、断路器、接触器等; 4、其他：相关元器件采用国内知名品牌。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 物联网控制主机 | 1.平台应具备多种数据备份方式：本地数据备份和云端数据备份，平台应具备双机及多机热备份功能，可实时检测主机和单台备份机或多台备份机的工作状态，实现主备切换； 2.安全保障：可接入烟感传感器，温湿度传感器，报警器； 3.应具备协议解析能力：Modbus、OPC、BacNet/IP、MQTT、TCP、UDP、Http(s)、SSH、TELNET、CoAP、LwM2M、DMX512、Art-net等协议； 4.平台应具有高效的设备零代码免编程接入能力，实现零代码接入管理，图形化配置，无需专业编程人员； 5.平台应支持免编程设备接入，用户可通过本机，无需编写代码轻松配置接入系统设备。系统自动适配设备底层通讯协议，生成应用界面，自动识别设备，自动生成设备操作界面，用户可直观管理、控制设备，调整配置，确保系统高效稳定运行。系统支持灵活设定启动条件、响应动作及设备联动规则，无需编程； 6.管理平台应支持可接入暖通系统、智慧安防系统、音视频系统、智慧消防系统、网络系统、能耗系统等弱电子系统设备； 7.物模型支持接入设备属性数据采集、数据传输、数据转换、数据过滤、数据存储、安全接入认证、数据告警、事件管理、能力定义及需求定义； 8.支持物模型属性设置，支持第三方设备驱动属性设置能力，支持ADDR值、IP地址、Address值、USER、Password设置功能，用于设备安全认证、数据连接、设备数据调试、设备数据管控； 9.应支持可视化服务：应具备提供可视化操作台、可视化监控服务，提供监测设备服务可用性及风险告警监控能力； 10.平台应具备所需的用户IP软件应用、SaaS服务应用、IOT设备连接应用和API数据的物模型资产套件，可与上层应用平台无缝对接； 11.平台应具备设备间自动化联动功能，能够实时自动采集设备运行状态。用户可为接入系统的所有设备自定义联动规则，具备无人值守的自动化运行能力，同时，支持对联动规则的零代码增、删、改、查操作，简化管理和维护； 12.应支持智能日程预约管理，能够根据设定的时间安排自动执行系统场景和设备操作，具备智能跳过节假日的功能，确保在特殊日期无需手动干预； 13.平台应具备AI语音智能交互能力，支持用户通过语音指令进行控制。允许用户定义任意唤醒词，并支持自定义语音词条； 14.平台应支持以下播控功能：播放界面回显预览功能，支持远程文件目录回显功能，支持控制PPT翻页功能、文件打开功能、文件播放功能、支持控制网页播放、支持音视频格式快进快退暂停播放、支持语音控制打开各类文件，支持包括pad、电脑、网页、手机等多终端同步控制； 15.应具备精细化DIY场景自动化复查功能，支持实现免编程实时监测业务场景流程的执行动作、顺序以及时间设定 16.平台应支持免编程应用场景构建，用户无需编程，通过顺序操作设备，生成式AI引擎自动学习并构建复杂自动化应用场景。支持任意自定义设备延时与联动机制，简化场景创建和配置过程 17.平台应支持免编程用户软件应用，系统提供优化的图形用户界面（GUI），用户无需编程即可完成界面布局和功能配置。平板端支持免编程实现设备配置、全面运维监控和智慧场景管理，实时显示设备状态，查看、编辑或应用任意场景 平台硬件： 1.控制系统物连网主控制模块具有电源指示灯，运行指示灯，错误提示灯，带运行或停止手动开关，COM端口：具备≥4路RJ-45端口，同时支持RS232/RS485/RS422协议；RS-485端口：具备≥4路RS-485双工控制通讯端口；RS-232端口：具备≥4路RS-232双向控制通讯端口；弱电继电器输出端口：≥8路弱电继电器输出端口；IO输入端口：≥4路IO输入端口；网络端口：具备≥2路RJ-45网络端口，支持IEEE标准100/1000兆自适应以太网,其中1路为POE供电口 2.USB2.0端口：具备≥1路USB2.0端口，支持USBHID和USB大容量存储设备，用作数据备份及数据恢复使用及固件升级功能，并且支持USB上传或下载程序； 3.IO数模执行模块：≥8位地址码拨码开关，支持CRC16进制快速计算，最大支持≥64个地址组网控制，也可软件配置ID，范围：≥01-255； 4.需采用国产化芯片，具备自主可控技术； 5.支持三相五线制电源输入：连接三相五线连接线座，可外接三相五线缆,壳架电流最大≥63A/3,阻燃外壳，新型灭弧室设计，触头陕缝间隙小于3.5mm，双重绝缘设计; 6.交流连接器*6，温度范围在－5到+40度之间，绝缘电压大于690V，机械寿命大于1000万次；产品具有基于5G的物连网控制功能。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 控制系统 | 一、系统管理 1.企业管理：编辑企业信息、自定义上传企业logo等，其他终端软件平台可同步企业logo，如：会议信息屏等； 2.账户管理：创建用户账户，编辑用户角色、配置用户管理权限等； 3.账户分组：创建用户分组，根据企业管理需求，可按用户组进行批量的权限设定和类别设定； 4.角色管理：基于角色的权限管理设定； 5.空间配置：根据企业实际空间架构，创建空间树形拓扑结构； 6.会议室管理：创建会议室，编辑会议室基础信息、会议室状态、上传会议室缩略图等； 7.通知配置：设置企业微信等消息通知配置信息； 8.系统日志：记录用户所有的操作日志信息； 9.修改用户基本信息，如：用户昵称、邮箱信息、电话、头像等； 10.修改用户登陆密码； 11.配置用户接受消息通知的方式，如：企业微信、系统消息、邮箱等； 12.配置用户统一认证授权的绑定信息； 二、统一管控 1.可接入系统：视频显示系统、视频矩阵处理系统、数字有源音箱系统、调音台音频处理系统、功率放大器、数字会议系统、无纸化会议系统、电子桌牌系统、视频会议系统、录播系统、语音转录系统、环境控制系统、新风空调系统、照明系统等各种应用。实现设备的可视化监控、独立操控与调试功能、自动告警、故障处置和集中控制的全过程运维管理。 2.空间列表：可通过树状图形式，直观展示系统空间结构，快速选择对应空间 3.设备列表：房间对应设备列表信息，可对设备操控、查看设备信息、展示设备通讯状态 4.场景管理：房间对应的场景分组及场景，执行场景 5.环境监测：实时监测空间环境数据信息 6.能耗监测：实时监测空间能耗数据信息 7.集群管理：可集群管控本地/远程多间会议室不同场景的同时执行，实现对所有的空间的集中场景管理，确保系统的便利性、统一性和稳定性，集中对空间统一场景化一键管控 8.日程自动化：可灵活编辑场景执行的执行时间和周期，达到无人值守的效果 三、会议预约： 1.创建会议：提供便捷的会议预约功能，用户可快速查询会议室的空闲时段，填写会议主题、参会人员等信息，完成会议预约，系统自动发送会议通知，确保相关人员准时参会； 2.我的会议：用户专属的“我的会议”页面，集中展示所有参与的会议信息，包括会议详情、日程安排、会议资料等，方便用户随时查看和准备； 3.会议室设备联动：会议预约信息系统与会议室设备设施自动化联动无需对接； 4.会议日程：根据日历表查询对应的会议预约，以及预约的状态，新增、编辑、删除会议预约，将会议日程与个人日程紧密集成，自动在日历中显示会议时间，避免日程冲突，帮助用户合理安排工作和会议时间； 5.已结束会议：对已结束会议进行存档，详细记录每次会议的执行情况，包括会议纪要、参会人员反馈等，方便用户随时回顾和查阅，为后续工作提供参考； 6.会议签到：支持多种签到方式（AI无感签到、人脸识别、扫码签到、刷卡等），满足不同场景和用户的需求，提高会议签到的便捷性和准确性，同时记录详细的签到数据，为会议管理提供依据； 7.视频会议管控平台：可对接开放API接口的视频会议管控平台，如：中创视频CCM，华为SMC平台等； 8.会议预约排位模块：根据会议预约和会议室座位布局来显示座位排座； 9.会议室预览：按图标显示会议室状态，按列表显示会议室，按会议室状态查询会议室，对会议室进行编辑、删除，设置会议室状态，查看会议室配置等； 10.会议统计：对会议的各项数据进行统计分析，通过柱状图、折线图、饼图等方式展示会议室数量、会议数量、会议室使用次数、使用时长、会议成功率、会议室使用频率排名、会议室利用率等数据； 11.会议签到记录：详细记录每次会议的签到情况，包括签到人员、签到时间、签到方式等，支持会议签到记录导出功能，方便会议组织者进行统计和数据分析，确保会议的严肃性和规范性； 四、信息发布 1.创建发布：用户可以轻松创建并发布各类信息，如公司通知、会议纪要、培训资料、新闻资讯等，系统支持丰富的文本编辑功能和多媒体内容插入，包括文字、图片、视频等多种格式，满足不同信息发布的需求； 2.内容管理：对已发布的内容进行集中管理，提供编辑、修改、删除等操作权限，确保发布内容的准确性和合规性，支持内容的分类管理，方便用户快速查找和浏览相关信息，提高信息管理的效率和便捷性； 3.发布记录：详细记录每一次信息发布的情况，包括发布时间、发布人、发布内容、发布范围等信息，方便用户随时查询和追溯； 4.会议屏监测：对会议屏的使用情况进行实时监测，包括屏幕的在线状态、显示内容、播放时长等信息，支持远程设置会议屏定时开关机、音量调整； 五、设备资产运维： 1、实时监测平台服务器的关键指标，如：CPU 使用率、内存占用、磁盘空间等，实时监测协同服务器的温度、CPU、内存、自动化、IP/MAC地址等运行状态； 2.可视化设备运维监测：按多房间多区域系统全面管理，列表式呈现一名了然，针对单空间系统，可自动生成传感器设备、环境设备、安防设备、视频设备、音频设备、辅助设备，系统清晰的可视化监测系统连接图； 3.一键自检：提供便捷的一键自检功能，用户只需简单操作，系统便能快速对办公环境中的各类设备和系统进行全面的自我检测。自检结果以清晰的报告形式呈现； 4.设备告警：实时监测设备运行状态，针对各类设备的异常通讯情况，展示出设备区域、设备型号、告警时间、告警时间等并可以导出告警记录表格； 5.告警记录：全方位监测空间环境的各项参数，如：温度、湿度、空气质量等，当环境状态超出预设的安全阈值时，系统迅速触发告警，记录告警并提醒相关人员采取措施； 六、信息化融合 会议室信息总览动态发布软件模块： 1.会议室状态监控：实时展示会议室的占用和空闲数量，帮助用户快速了解资源使用情况。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 主电源线 | yjv4*10²+1*6² | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | 设备电源线 | zr-rvv4*2.5² | 米 | 800 |  |  |  |  |  |
| 18 | 控制线 | zr-rvv3*0.75² | 米 | 800 |  |  |  |  |  |
| 19 | 控制线 | zr-rvv2*0.75² | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢丝绳 | 钢丝绳6.0mm 6*19+1 | 米 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 21 | 防火桥架 | CT200*100*1.2 含配套安装件 | 米 | 80 |  |  |  |  |  |
| 22 | 防火桥架 | CT100*100*1.0 含配套安装件 | 米 | 80 |  |  |  |  |  |
| 23 | 金属线管 | φ32mm 含配套安装件 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | 金属线管 | φ25mm 含配套安装件 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | 大幕 | 1.名称：大幕； 2.规格：高8.0m*宽11.5m*3.0褶*2块； 3.材质：金丝绒； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 552 |  |  |  |  |  |
| 26 | 大幕衬里 | 1.名称：大幕衬里； 2.规格：高8.0m*宽11.5m*2块； 3.材质：府绸； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 184 |  |  |  |  |  |
| 27 | 底幕 | 1.名称：底幕； 2.规格：高8.0m*宽11.5m*3.0褶*2块； 3.材质：金丝绒； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 552 |  |  |  |  |  |
| 28 | 底幕衬里 | 1.名称：底幕衬里； 2.规格：高8.0m*宽11.5m*2块； 3.材质：府绸； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 184 |  |  |  |  |  |
| 29 | 前沿幕 | 1.名称：前沿幕； 2.规格：21m*2m*3褶*1块； 3.材质：金丝绒； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 126 |  |  |  |  |  |
| 30 | 前沿幕衬里 | 1.名称：前沿幕衬里； 2.规格：21.0m*1.5m*1块； 3.材质：府绸； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 42 |  |  |  |  |  |
| 31 | 沿幕 | 1.名称：沿幕； 2.规格：21m*2m*3褶*3块； 3.材质：金丝绒； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 378 |  |  |  |  |  |
| 32 | 沿幕衬里 | 1.名称：沿幕衬里； 2.规格：21m*2m*3块； 3.材质：府绸； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 126 |  |  |  |  |  |
| 33 | 侧条幕 | 1.名称：侧条幕； 2.规格：8.5m*2.5m*3褶*6块； 3.材质：金丝绒； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 382.5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 侧条幕衬里 | 1.名称：侧条幕衬里； 2.规格：8.5m*2.5m*6块； 3.材质：府绸； 4.其他：吸音、吸光等技术参数符合国家行业标准，阻燃等级为B1级； | ㎡ | 127.5 |  |  |  |  |  |
| 35 | 栅顶结构 | 1.名称：栅顶钢结构； 2.规格：按图施工，含主承重梁、连系梁、滑轮梁、导向梁、设备平台、检修马道、护栏结构吊住等； 3.其他：表面防锈防腐处理，满足设备安装及承重； | 项 | 1 |  |  |  |  |  |

2.报告厅灯光设备

| 编号 | 设备名称 | 主要性能指标（技术参数） | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 | 总价 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能图案切割灯 | 专业的LED智能图案切割灯，它的光源是LED的，使用寿命比灯泡长20倍以上，通过散热铝和风扇散热，更加静音，快速图形切割仍然体现出它的卓越性能， 切割成不同图形，图形定位精准，四边清晰，CMY无级混色，多彩色轮完全可满足灯光师们尽情挥洒，均匀的光强分布，清晰锐利的图案，它的体积小，重量轻，更适合有切割需求，但是层高比较低的场所的要求。 通道模式：37/41/50CH; 光源：800W LED 白光模组，光源色温：8000K，寿命：20000小时，灯具色温：7400k 灯具输出光通量：33100 lm; 额定电压：AC110-240V，频率：50/60Hz，电流：10.4-5.2A；功率：1150W，功率因素：PF≥0.95； 显示：2.8寸蓝色LCD显示屏,可倒转180°; 颜色盘：有5个固定色片+CMY+CRI+白光，CTO色温：2000-7400K线性可调; 固定图案盘：8个图案+1个白光; 旋转图案盘：6个可拆卸图案+白光; 旋转图案片尺寸：图案片外直径27mm，有效直径21.5mm，图案片厚度1.1mm; 棱镜：1个四棱镜，可正反旋转； 雾化：线性雾化功能； 出光角度：7°-49°; 光圈：机械式线性光圈，光斑大小可调； 切割：四片式全程图形切割模块，切割图案可180°旋转； 调光：0—100%机械调光,检索复位磁电式定位系统，精度更高，性能可靠高； USB：支持不通电的情况拔地址码，可做软件升级外置接口; 支持RDM协议，可通过控台远程智能拨地址码; 定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； 水平：540°，解析度8/16Bit，垂直：270°，解析度8/16Bit; IP防护等级：IP20; | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED智能图案光束灯 | 通道模式：16CH/24CH； 光源：450W LED 光源色温：8000~9000K; 光源寿命：20000⼩时; 灯具输出光通量：22000lm； 10米照度，光斑直径：最小角度：23500 lux，最小光斑0.76 m, 最大角度：750 lux，最大光斑7.4 m; 额定电压：AC110-240V~； 频率：50/60Hz; 电流：2.95A-5.91A； 功率：650W; 功率因素：PF≥0.95； 显示：1.7寸触摸显示屏,可倒转180°; 颜色盘：≥9个色片+白光、CMY无极混色，CTO：色温3200-6500K可调 固定图案盘：10个图案+1个白光; 旋转图案盘：9个图案+1个白光; 双棱镜：1个圆形8棱镜+圆形3棱镜，具有棱镜叠加功能，棱镜缩放功能; 缩放角度：4.8°-40°; 旋转图案LOGO片尺寸：15.9mm； 雾化：线性雾化功能； 调光：0-100%电子调光; 频闪：支持电子频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能; 定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准； 支持RDM协议接口，可通过控台远程智能更改地址码; 水平：540°，解析度8/16Bit; 垂直：270°，解析度8/16Bit; IP防护等级：IP20; 产品尺寸：370x265x640 mm; 净重：21kg; | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能光束灯 | 通道模式：16CH/20CH/31CH； 光源：OSRAM 420W灯泡，光源寿命：1500小时以上，光源色温：7400K，灯泡：灯具输出光通量：12700lm。10照度：360000lm 先进的光学系统，光束锐利.光束角度：2.0° 调光：0-100%机械调光 支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能，检索复位 固定图案盘：6个图案 + 5个光束图案 + 3个彩色玻璃图案 颜色盘：14个颜色+1个白光 棱镜：1个8棱镜，一个双层棱镜（6棱镜+12棱镜） 显示屏：2.8寸LCD彩色液晶触摸屏，可倒转180° 控制方式：支持DMX512, 支持RDM协议接口，可通过控台远程智能更改地址码，自走 USB：支持不通电的情况拔地址码,可做软件 升级外置接口 调光：0—100%机械调光,支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 水平：540°,解析度8/16Bit，垂直：270°,解析度8/16Bit 定位技术：采用高精度的磁电式定位系统，XY轴定位更精准。利用磁器件代替了传统的霍尔定位系统不受油烟、灰尘、自然光的干预影响，精度更高,性能可靠高 灯具具有一个RJ45接口，支持通过标准协议对灯具进行控制并读取灯具状态数据(温度、风机等参数)。 功率：550W 产品尺寸：380x260x560 MM 净重：17 KG | 台 | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | LED染色灯 | 1、光源≥20颗10W LED四合一； 2、输出光通量≥6432lm,10米照度≥497lux; 3：功率≥180W； 4‘外壳：压铸铝； 5、控制模式: DMX512 /自走/声控/主从，支持RDM协议； 6、调光: 0-100%线性调光； 7、IP防护等级: IP20； 8、净重: 3.9 KG； 9、产品尺寸：210*210*290mm | 台 | 72 |  |  |  |  |  |
| 5 | LED成像灯 | LED成像灯，光源采用了西铁城灯珠，高效节能。采用进口胶合透镜，光效好，无蓝边，显色性优越；独特精密的聚光成像光路设计，成像度高；亮度均匀，光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%；热管传导加超静音风机的散热方式，散热效果良好，确保LED的使用寿命与安全性；外壳采用了优质铸铝，外形美观；适用于各种演出场所的面光、耳光、侧光、逆光等所作为功能性照明设备使用。 控制通道：双色温4CH/全彩8CH； 电源电压：AC100~240V，50/60Hz； 光源：200W西铁城CITIZEN灯珠； 总功率：250W； 光源寿命：可达50000小时； 显色指数：Ra≥97； 透镜角度：19° /26 ° /36° 可选 ； 色温：3200K/5600K（常规）/双色温/RGBW可定制； 效果：无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调； 调光：0~100%线性调光； 控制面板：LCD数码显示屏+四按键； 光学：成像灯专用组合镜头，10°/19°/26°/36°可选； 内置四个遮光片可方便切出各种不同形状，24K无闪烁光源管理系统； 散热方式：铜管散热器+智能静音风机散热系统； 噪音：1米噪音≤30db； 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护； 显示面板实时查看灯具工作温度； 控制模式：DMX/手动模式/无线信号可选； 切割系统：内置四个切割片可方便切出各种不同形状，具有闪烁光源管理系统； 成像清晰度：出光杂色，图像清晰，边界无蓝边； 防护等级：IP20； 尺寸：630*440*280mm 可根据客户需求实现功能定制。 | 台 | 14 |  |  |  |  |  |
| 6 | LED聚光灯 | LED聚光灯，光源采用西铁城灯珠，高效节能，显色性优越；匠心外观设计，优质压铸铝，结构紧凑。模块化设计，人性化操作界面，便于日常维护。应用二次聚光光学系统，光斑柔和、亮度均匀、分布细腻。独有专利导热技术，热能快速导出。其功能保留了传统螺纹镜钨丝灯功能外，还专门针对摄影机做了色彩校对。适用于电视台、高清演播室、智能视频高清会议室、高清智能摄影棚、多功能厅等场所 控制通道：双色温6CH/全瓷8CH； 电源电压：AC100~240V，50/60Hz； 光源：200W进口灯珠 ； 总功率：250W； 光源寿命：可达90000小时； 显色指数：Ra≥97； 色温：3200K/5600K（常规）/ 双色温 / RGBW可定制； 光通量：11500lm 调光：0~100%线性调光； 控制面板：LCD显示屏+四按键； 调焦：15-70度线性手动变焦； 光学：菲涅尔透镜，闪烁光源管理系统； 散热方式：铜管散热器+智能静音风机散热系统； 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护； 显示面板实时查看灯具工作温度； 成像清晰度：出光无杂色，图形清晰，边界无蓝边； 控制模式：DMX512控制/手动模式； 防护等级：IP20 灯体尺寸：380*280*330mm 灯体重量：7.7kg; 可根据客户需求，实现功能定制。 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | LED平板会议灯 | 电压：AC100~240V，50/60Hz 光 源：576颗0.5W贴片高显指LED阵列 功率：200W 光源寿命：可达50000小时 显色指数：Ra≥95，R9>90 光束角度：120° 色 温：3200K/5600K/双色温可选 控制通道 ：3CH 材料工艺 ：压铸铝+型材。 结构：创新化的分体式结构设计，独立的电源盒， 避免了光源和电源之间热量的相互传导。 调光 ：线性调光 调焦 ：120°固焦 频闪：0-30Hz 效 果：无杂色及阴影的纯净的光谱，丰富的饱和度与柔和的色调 调 光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统 光 学：采用进口透光板，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目 散热方式：采用超大散热片空气对流自然散热设计 噪 音：无风扇全静音 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护 防护等级：IP20。 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
| 9 | 全彩动画激光 | ◎激光配置：R635-4.5W/G525-4W/B450-6.5W ◎工作电压：AC100~240V 50/60Hz; 功耗：250W ◎扫描系统: 40K高速扫描振镜，光学角度max±30°；输入信号±5V；线性失真<2% ◎光束直径及发散角：6*6.5mm; 1.5mrad ◎控制模式：声控、自走、主从机、DMX512、SD卡、ILDA激光软件 ◎控制接口:三芯DMX512接口、ILDA DB25接口、EASY ILDA网口、SD卡 ◎LCD显示板 ◎DMX通道：5/17/18/27/52CH ◎演示效果：DMX内置160个图案，SD卡无限储存，可通过DMX选择场景或SD卡内激光秀 ◎电控技术： ①RDM 数据双向传送②SD 卡在线升级③智能温控系统④DMX512升级 ◎使用须知: 环境温度控制在0~35℃，干燥少尘环境可减少激光功率衰减，延长灯具寿命 ◎适合场所：迪吧、酒吧、夜总会、电视台、广告推广等 ◎包装尺寸：60*43*37cm (两支装) ◎净/毛重：23/28kg | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双数字直通柜 | 全数字全双工智能双解码板按军用标准设计，双DMX512信号输入接口。当主解码出故障时，副解码器自动切换代替工作，切换时间只需0.01秒，并显示出故障解码器位置；确保了系统的可靠性、稳定性。 采用进口高品质80A可控硅，抗负载短路可达200次以上，隔离电压达7500V。 具掉DMX信号场景保持功能，确保不黑场。 高效抗干扰磁环，有效地抵制了对音视频设备的干扰；防雷击、防高压串入功能，保障了设备全。 全新的外观设计，优良的工艺结构，合理的散热通风布局，高效防尘网以及强劲的低噪散热抽机大大地提高了设备的使用寿命。 整机通过国标一级机检验，具极佳的线性及一致性。 72路直通输出（80A高品质进口可控硅/继电器直通输出，4KW/路） 每路具有紧急直通开关。 技术参数： 输入供电：三组五线制/单相三线制，50Hz±2Hz，单相操作电压220V±10％AC 控制接口：双DMX-512（1990） 环境温度：-10℃~+35℃，通风性好。 相对湿度：20％～90％，无烟尘 大气压强：86～106Kpa | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | RDM8路放大器 | 采用国际通用的DMX512-RDM双向通信协议；可让您的控台设备可轻松无障碍地实现远距离读取和设置灯具参数（比如：设置灯具地址，读取灯库参数，查找灯具等等操作），也让您的控台设备能够驱动更多的灯具设备； 8路经电气隔离的信号分配输出；每路都有信号指示灯； 1路信号输入，8路直通信号输出（信号输入与直通信号之间有经电气隔离） 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 具备双向DMX512-RDM协议功能，灯具信息可反馈到MA控台等具备RDM功能的灯光控台上。 供电电源：AC90V-240V 50HZ/60HZ 净重：1.8KG 毛重：2.2KG 体积：19”1U，530*180*100mm | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | 8路网络解码器 | 提供有8个标准的DMX512数据输出端口，支持8 x170个LED像素点; 可以在广播或单播模式下管理ArtNet; 可输入1路ArtNet数据，可输出8路DMX512数据；（总共可以输出4096通道） 所有网络配置参数可通过自带按键和显示屏直接修改（无需连接电脑进行设置） 安装方式：采用标准19寸1U机柜安装方式设计； 尺寸：484*45*140mm 能使用其它的软件，控台，支持Art-Net的控制器，通过网络去分配Art-Net数据。常用来扩展老虎触摸或者MA3控台，以及Madrix软件的DMX输出口 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 网络处理器 | 在Grand Ma2系统模式下，可控制多达65536个参数（最多256个DMX线路） 4096 HTP / LTP参数 8个DMX输出 内置7寸触摸屏 1 个以太网连接器 4个USB2.0接口 净重：9KG 毛重：15KG 体积：58 x 56 x 22cm | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 网络交换机 | 网络标准IEEE802、3 10BASE-T Ethernet IEEE 802、3u 端口24千兆以太网端口，2千兆以太网组合 传输速度10/100/1000 特殊系统、（端口连接/工作）、速度 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 灯光控制台 | 7个DMX输出, 1个DMX输入（可设置为输出）,开放256个域，连接扩展器,最高可支持65536个通道参数 内置2个15.6英寸电容触摸屏。可外置1个触摸显示屏 内置21个重放手动推杆（60mm），21个可执行程序按键。可外置15个推杆及30个程序按键 2个AB场手动推杆(100mm) 1个总控推杆 4个光电编码器 1个调光轮 2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET信号 3个USB2.0口 独立静音型CHERRY黄色背光按键. MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码,音频输入输出，麦克风输入接口 内置固态硬盘， I5 CPU（标配，可定制） 预装WIN7 64位定制版系统（系统可更改） 支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 AC 宽电压电源: 100-250V, 50/60Hz | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 双雾化雾机 | 一款专业型Hazer，采用超高效且稳定的空气压缩技术实现，精密的烟雾转换机制并快速而安静的呈现出非凡的烟雾效果。产生出的极大量的细致半透明烟雾增加灯光的饱和度，适用于专业型剧场、大型舞台，任何想要将灯光及镭射光表现推上更高层次的场合，尤其符合高端用户的使用要求。美轮美奂般的炫力色彩非凡者KHZ-600为您辅佐呈现！ 输出量：3000立方尺/分钟 耗油量：25小时/升 最大油桶容量：3.6升 重量：33.5KG DMX通道：2频道 内置控制器：LCD定时控制器 尺寸：450*342*318mm | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 雾机油 | 规格：6瓶/箱，1L/瓶。 配用机型：KHZ-600雾化机。 100%原装进口德国原料,符合美国FDA食品认证 烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾！ | 箱 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 金属桥架 | 200mm*100mm | 米 | 120 |  |  |  |  |  |
| 21 | 阻燃电缆线 | 阻燃铜芯电缆 ZC RVV3X2.5 | 米 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 22 | DMX信号线 | 2x 0.22mm² 专业双绞话筒线, 采用优质无氧铜丝（OFC），聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。导体：26/0.1mm绞合裸铜丝；导体截面积：24AWG；绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料； | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 23 | 扁平电缆 | ZR-SYFFDR 13*2.5+3×DMX512 | 米 | 180 |  |  |  |  |  |
| 24 | 六类非屏蔽网线 | 标准的CAT6超六类双绞网线，支持1000BASE-T，100BASE-TX，10BASE-T的网络传播。单芯导体结构，衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值（ACR）和信噪比（Structural Return Loss）、更小的时延误差，性能高。 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |
| 25 | 标准接插件 | 包括但不限于XLR三针卡农公头、XLR三针卡农母头、16A 3P工业插座、16A 3P工业插头等 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |
| 26 | 舞台灯光接线盒 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 27 | 灯钩 | 承重：≥30kg；卡管：32-55mm | 个 | 181 |  |  |  |  |  |
| 28 | 保险链 | 直径≥4mm的钢丝绞织而成， 超强承重，可承受≥40Kg重物，保险长度≥80cm，一段带封闭式环形搭扣，操纵方便，锁扣安全牢固（包胶） | 根 | 144 |  |  |  |  |  |
| 29 | 线槽线管、辅料 | 包括但不限于桥架、横担、跨接地线、丝杆、紧定管、扎带等必须的安装辅材 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 灯光转接盒 | 用于舞台灯光电源、信号、网络与扁平电缆相互转换使用 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 31 | 灯光主电缆 | 规格：WDZ-YJY 4*150+1*70 额定电压Uo/U：0.6/1kV; 长期允许工作温度：导体长期工作温度不应超过90℃，短路时最高工作温度不超过250℃（最长持续时间不超过5s）； 最小弯曲半径（D为电缆外径） 单芯电缆：20D；多芯电缆：15D。 阻燃类产品：阻燃特性满足GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》的要求； 阻燃耐火类产品：阻燃及耐火特性满足GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》的要求。 | 米 | 8 |  |  |  |  |  |

备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。

报价单位：            （全称、盖章）

日期：   年   月    日